## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Талант" | [8 empty] | Директор ХТИ - филиала СФУ
____________________А.Н. Тачеева | [12 empty] | _________________________ Е.А. Бабушкина
"_____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ХТИ - филиал СФУ
(наименование стройки)
Общежитие № 2 (Помещение) ХТИ - филиала ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Комарова, д. 11, стр. 1, пом. 1 | [14 empty] | Капитальный ремонт системы вентиляции общежития №2 ХТИ филиала ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" по адресу: г. Абакан, ул. Комарова, д. 11, стр. 1, пом. 1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-01-01
Капитальный ремонт системы вентиляции общежития № 2 Хакасского технического института - филиала ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет". Электромонтажные работы. | [15 empty] | Ремонт вентиляции
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект 07-23 Э
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I кв. 2023 г.
Сметная стоимость |  | 323.67 | (17,2) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 8.78 | (0,61) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 84.67 | (2,24) | тыс.руб.
| монтажных работ | 214.56 | (12,06) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 225.57 | чел.час.
| оборудования | 1.72 | (0,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.78 | чел.час.
| прочих затрат | 39.37 | (1,04) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонтные работы | [16 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ФЕРм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  |  | 4: шт; 7: 17 |  |  |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.66; 9: 1,2; 10: 360.26; 11: 37,87; 12: 13643 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.63; 9: 1,2; 10: 33.25; 11: 13,99; 12: 465 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1,2; 10: 4.49; 11: 37,87; 12: 170 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.59; 10: 622.03; 11: 7,03; 12: 4373 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,78; 6: 1,2; 7: 36,312 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,2; 7: 0,408 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.88; 10: 1015.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 364.75; 12: 13813 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 353.81; 12: 13399 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 186.02; 12: 7045 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1555.37; 12: 38925 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-20.4.04.02-0001 | Щит распределительный навесной ЩРН-П-4, размер 200х112х92 мм (прим) |  |  | шт |  |  | 17 | 63.72 |  | 1083.24 | 7,03 | 7615 |  |  |  |  | Щит распределительный навесной ЩРН-П-4, размер 200х112х92 мм (прим)
3 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 17 |  |  |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1,2; 10: 208.49; 11: 37,87; 12: 7896 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 6.46; 11: 7,03; 12: 45 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 6: 1,2; 7: 21,012 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 214.95 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 208.49; 12: 7896 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 202.24; 12: 7659 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 106.33; 12: 4027 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 523.52; 12: 19627 | [9 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_62.1.01.03_19_190100054024_02.05.2023_02 | Выключатель автоматический однополюсной: «EKF» ВА47-63 1Р 16А, характеристика С |  |  | шт |  |  | 17 | 101.2 |  | 348.88 | 4,93 | 1720 |  |  |  |  | Выключатель автоматический однополюсной: «EKF» ВА47-63 1Р 16А, характеристика С
|  | Цена=120*1,012/1,2 | [21 empty] | Цена=120*1,012/1,2
Электроустановочные изделия | [24 empty] | Электроустановочные изделия
5 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,37 |  |  |  |  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=37 / 100 | [23 empty] | Объем=37 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 313.47; 9: 1,2; 10: 139.18; 11: 37,87; 12: 5271 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,2; 10: 2.12; 11: 13,99; 12: 30 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 9: 1,2; 10: 0.28; 11: 37,87; 12: 11 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 105.83; 10: 39.16; 11: 7,03; 12: 275 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,6; 6: 1,2; 7: 14,0304 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 6: 1,2; 7: 0,0222 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 424.07; 10: 180.46 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.46; 12: 5282 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 135.28; 12: 5124 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 71.12; 12: 2694 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.86; 12: 13394 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-20.4.01.01-0033 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 |  |  | 10 шт |  |  | 3,7 | 154.2 |  | 570.54 | 7,03 | 4011 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220
|  | Объем=37 / 10 | [23 empty] | Объем=37 / 10
Кабельные изделия | [24 empty] | Кабельные изделия
7 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 3,48 |  |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=(198+150) / 100 | [23 empty] | Объем=(198+150) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 1,2; 10: 646.95; 11: 37,87; 12: 24500 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1,2; 10: 1.29; 11: 13,99; 12: 18 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1,2; 10: 0.58; 11: 37,87; 12: 22 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 179.32; 11: 7,03; 12: 1261 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 6: 1,2; 7: 68,02704 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,2; 7: 0,04176 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 827.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 647.53; 12: 24522 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 628.1; 12: 23786 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 330.24; 12: 12506 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1785.9; 12: 62071 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | м |  |  | 354,96 | 1.71 |  | 606.98 | 7,03 | 4267 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
|  | Объем=1,02*348 | [23 empty] | Объем=1,02*348
9 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 3,48 |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(198+150) / 100 | [23 empty] | Объем=(198+150) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 9: 1,2; 10: 110.71; 11: 37,87; 12: 4193 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1,2; 10: 7.56; 11: 13,99; 12: 106 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1,2; 10: 1.09; 11: 37,87; 12: 41 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 35.74; 11: 7,03; 12: 251 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 6: 1,2; 7: 11,77632 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,2; 7: 0,08352 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 154.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.8; 12: 4234 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 108.45; 12: 4107 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 57.02; 12: 2159 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.48; 12: 10816 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  |  | 4: 100 м; 7: 0,4 |  |  |  |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
|  | Объем=40 / 100 | [23 empty] | Объем=40 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 388.03; 9: 1,2; 10: 186.25; 11: 37,87; 12: 7053 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 52.26; 9: 1,2; 10: 25.08; 11: 13,99; 12: 351 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1,2; 10: 2.41; 11: 37,87; 12: 91 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 189.82; 10: 75.93; 11: 7,03; 12: 534 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41,28; 6: 1,2; 7: 19,8144 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,2; 7: 0,192 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 630.11; 10: 287.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 188.66; 12: 7144 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 183; 12: 6930 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 96.22; 12: 3643 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 566.48; 12: 18511 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,12 |  |  |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=12 / 100 | [23 empty] | Объем=12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.98; 9: 1,2; 10: 25.77; 11: 37,87; 12: 976 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.8; 9: 1,2; 10: 4.87; 11: 13,99; 12: 68 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 9: 1,2; 10: 0.33; 11: 37,87; 12: 12 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18.89; 10: 2.27; 11: 7,03; 12: 16 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,04; 6: 1,2; 7: 2,74176 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,18; 6: 1,2; 7: 0,02592 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 231.67; 10: 32.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.1; 12: 988 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.32; 12: 958 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.31; 12: 504 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.54; 12: 2522 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм |  |  | м |  |  | 12,24 | 3.24 |  | 39.66 | 7,03 | 279 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм
|  | Объем=12*1,02 | [23 empty] | Объем=12*1,02
13 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,12 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=12 / 100 | [23 empty] | Объем=12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 9: 1,2; 10: 7.3; 11: 37,87; 12: 276 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 9: 1,2; 10: 0.52; 11: 13,99; 12: 7 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 9: 1,2; 10: 0.07; 11: 37,87; 12: 3 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 1.74; 11: 7,03; 12: 12 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,39; 6: 1,2; 7: 0,77616 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 1,2; 7: 0,00576 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 9.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.37; 12: 279 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.15; 12: 271 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.76; 12: 142 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.47; 12: 708 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_21.1.06.00_13_9710008385_05.05.2023_02 | Кабель ППГнг(A)-HF 2х1,5ок(N,PE)-0,66 |  |  | м |  |  | 153 | 47.53 |  | 1034.42 | 7,03 | 7272 |  |  |  |  | Кабель ППГнг(A)-HF 2х1,5ок(N,PE)-0,66
|  | Объем=150*1,02 | [23 empty] | Объем=150*1,02
|  | Цена=55,92*1,02/1,2 | [21 empty] | Цена=55,92*1,02/1,2
15 | ТЦ_21.1.06.00_19_1111111111_05.05.2023_02 | Кабель ППГнг(A)-HF 3х1,5ок(N,PE)-0,66 |  |  | м |  |  | 255 | 56.87 |  | 2062.87 | 7,03 | 14502 |  |  |  |  | Кабель ППГнг(A)-HF 3х1,5ок(N,PE)-0,66
|  | Объем=250*1,02 | [23 empty] | Объем=250*1,02
|  | Цена=66,90*1,02/1,2 | [21 empty] | Цена=66,90*1,02/1,2
16 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм |  |  | шт |  |  | 56 | 20.7 |  | 1159.2 | 7,03 | 8149 |  |  |  |  | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм
17 | ФССЦ-20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные |  |  | 100 шт |  |  | 0,51 | 528 |  | 269.28 | 7,03 | 1893 |  |  |  |  | Сжимы ответвительные
|  | Объем=51 / 100 | [23 empty] | Объем=51 / 100
Пусконаладочные работы | [24 empty] | Пусконаладочные работы
18 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: шт; 7: 17 |  |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.1; 10: 69.7; 11: 37,87; 12: 2640 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 7: 5,44 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.1; 10: 69.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.7; 12: 2640 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 51.58; 12: 1954 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 25.09; 12: 950 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.37; 12: 5544 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  | 4: шт; 7: 17 |  |  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 217.77; 11: 37,87; 12: 8247 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 17 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 217.77 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 217.77; 12: 8247 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 161.15; 12: 6103 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 78.4; 12: 2969 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 457.32; 12: 17319 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  | 4: шт; 7: 17 |  |  |  |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.21; 10: 207.57; 11: 37,87; 12: 7861 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,3; 7: 22,1 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.21; 10: 207.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 207.57; 12: 7861 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 153.6; 12: 5817 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 74.73; 12: 2830 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 435.9; 12: 16508 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие | [24 empty] | Прочие
21 | ФЕР46-03-014-46 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,89 |  |  |  |  | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
|  | Объем=89 / 100 | [23 empty] | Объем=89 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.66; 10: 67.34; 11: 37,87; 12: 2550 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,87; 7: 7,8943 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.66; 10: 67.34 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.34; 12: 2550 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 69.36; 12: 2627 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 39.73; 12: 1505 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.43; 12: 6682 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР46-03-014-59 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: -3,56 |  |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-46
|  | Объем=(((160-200)/10)*89) / 100 | [23 empty] | Объем=(((160-200)/10)*89) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.24; 10: -11.53; 11: 37,87; 12: -437 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 7: -1,3528 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.24; 10: -11.53 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -11.53; 12: -437 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -11.88; 12: -450 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: -6.8; 12: -258 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -30.21; 12: -1145 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-01.7.17.09-1018 | Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 22х340 мм |  |  | шт |  |  | 3 | 153.76 |  | 461.28 | 7,03 | 3243 |  |  |  |  | Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 22х340 мм
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10560.57; 12: 143712 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2235.76; 12: 84669 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 74.69; 12: 1045 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9.25; 12: 350 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8250.12; 12: 57998 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 607.5; 12: 8780 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 55.81; 12: 2113 | [14 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 461.28; 12: 3243 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 57.48; 12: 2177 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 32.93; 12: 1247 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 12055.81; 12: 214562 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1684.91; 12: 63808 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 74.69; 12: 1045 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9.25; 12: 350 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7788.84; 12: 54755 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1643.35; 12: 62234 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 864.02; 12: 32720 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 348.88; 12: 1720 | [14 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 348.88; 12: 1720 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1039.59; 12: 39371 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1039.59; 12: 39371 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 495.04; 12: 18748 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 366.33; 12: 13874 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 178.22; 12: 6749 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 14051.78; 12: 264433 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2245.01; 12: 85019 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2067.16; 12: 78285 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1075.17; 12: 40716 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 281.04; 12: 5289 | [14 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 14332.82; 12: 269722 | [14 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2866.56; 12: 53944.4 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 17199.38; 12: 323666.4 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 21774 | [14 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 1720 | [14 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
| Составил: | ГИП ООО "Талант" А.В. Гейценредер
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Инженер АХО Н.В. Зирнит
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]