### УТВЕРЖДАЮ:

### Директор ХТИ – филиала СФУ

### ____________________ Е. А. Бабушкина

### «19» октября 2022 г.

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### о проведении запроса котировок в электронной форме № зк-22/12/эф

### на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале

### ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

### (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27)

1. Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет».

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – ХТИ - филиал СФУ).

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, тел: 8 (3902) 22-53-55.

E-mail: khti@khakassia.ru

2. Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

Процедура закупки осуществляется путем запроса котировок в электронной форме в соответствии с Правилами закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила), опубликованными на официальном сайте ЕИС  www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) и сайте ХТИ – филиала СФУ: www.khti.ru (далее по тексту – сайт Заказчика), положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Регламентом работы электронной площадки «РТС-тендер» ООО «РТС-тендер» (далее - Регламент), опубликованном на сайте http://www.rtc-tender.ru.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rtc-tender.ru.

### 3. Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27) (далее по тексту – работа). Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг определяется согласно Приложению № 1 (Техническое задание и Ведомость объема работ) к настоящему извещению и рабочей документацией 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27».

Описание предмета закупки в соответствии со статьей 12 Правил, а также требования Заказчика к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, с учетом собственных нужд и потребностей, а также требования технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика предусмотрены Приложением № 1 (Техническое задание и Ведомость объема работ) к настоящему извещению и рабочей документацией 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27».

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 27.

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

В соответствии с Техническим заданием и Ведомость объема работ (Приложение № 1) к настоящему Извещению и рабочей документацией 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27».

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами контракта.

Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): не предусмотрены.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости).

Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг:

Срок предоставления гарантии качества работ в течение 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг:

В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

-безвозмездное устранение недостатков и дефектов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком указанного требования;

-возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 450 147 (четыреста пятьдесят тысяч сто сорок семь) рублей 60 копеек.

Цена указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, предусмотренных техническим заданием, работ прямо не предусмотренных техническим заданием, контрактом, но необходимых для выполнения работ, приемки выполненных работ, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), оборудования и механизмов, используемого для производства работ, с учетом расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, расходов на обеспечение сохранности места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), инструментов и механизмов, расходов на соблюдение требований нормативных актов, транспортных расходов, иных расходов на обеспечение выполнения работ, иных необходимых затрат, в том числе, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, необходимых (прочих) расходов связанных с выполнением обязательств по контракту.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта приемки законченного ремонтом объекта на основании платежных документов (счета-фактуры, счета, универсального передаточного документа), представляемых Подрядчиком Заказчику.

8. Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещено и доступно для ознакомления в ЕИС и на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru/.

В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и Правилами, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС.

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: заявки принимаются с 14 ч. 00 мин. (московского времени) 19.10.2022 до 05 ч. 00 мин. 27.10.2022 (московского времени) на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru/ (далее - электронная площадка).

Порядок подачи котировочных заявок устанавливается регламентом электронной площадки.

Любой участник закупки имеет возможность в Личном кабинете создать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме до наступления времени окончания подачи заявок.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения.

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения запроса котировок в электронной форме и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать появление в ЕИС и на электронной площадке разъяснений положений извещения.

Дата начала предоставления разъяснений: 19.10.2022.

Дата окончания предоставления разъяснений: 27.10.2022, при условии, что запрос о предоставлении разъяснений поступил Заказчику не позднее 25.10.2022.

11. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов запроса котировок в электронной форме: 27.10.2022, по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, каб. 210.

12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, в том числе требования к описанию участниками запроса котировок поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками запроса котировок выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик.

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки на электронной площадке подает заявку по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Описание предмета закупки выполняется участником закупки с учетом положений формы котировочной заявки, установленной Приложением № 2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Изменение заявки может осуществляться только путем отзыва заявки. После отзыва заявки участник закупки имеет возможность повторно сформировать и подать заявку до наступления времени окончания подачи заявок, установленного извещением о закупке.

Сведения, которые содержатся в котировочной заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Котировочная заявка не должна содержать противоречивых или недостоверных сведений, в том числе в отношении сведений о качественных и количественных характеристиках предмета закупки.

При формировании заявки участник обязан при заполнении экранной формы заявки указать сведения о цене, по которой согласен заключить контракт по итогам закупки. В случае расхождения сведений о цене, указанной в соответствующем поле экранной формы заявки электронной площадки и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для автоматического формирования протоколов процедуры принимаются сведений о цене, указанные в соответствующем поле формы заявки на электронной площадке.

Подача котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним), регламент электронной площадки, а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок в электронной форме, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

13. Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в закупке (в том числе, расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке). Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается закупка. Участник закупки несет все риски, связанные с участием в закупке (в том числе риски несоблюдения сроков доставки заявок на участие в закупке и нарушения целостности заявок, связанные с выбором участником закупки способа доставки).

Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым частью 3 статьи 4 Правил;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведений об участнике закупки.

В составе котировочной заявке должны быть представлены:

1) котировочная заявка по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме;

2) документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель)), кроме лиц, действующих в соответствии с учредительным документом, которым предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и учредительным документом участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) для участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства - сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в форме электронного документа.

Требования к участнику закупки, на стороне которого выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (далее – коллективный участник закупки).

Котировочная заявка коллективного участника закупки должна содержать сведения и документы, предусмотренные настоящим извещением, в отношении каждого из таких лиц, входящих в состав коллективного участника закупки. Исключение составляют требования, предусмотренные пунктом 1 части 3 и пункты 3 – 6 части 4 статьи 4 Правил, по которым достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне коллективного участника закупки лиц.

Коллективные участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

Члены коллективного участника закупки должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором должны быть определены права и обязанности сторон. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность членов коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением контракта. Указанное соглашение должно быть представлено вместе с котировочной заявкой.

В случае, если коллективным участником определено лицо, уполномоченное действовать от имени всех лиц, входящих в состав коллективного участника, то заявка должна также содержать доверенность или иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:

-запрос извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

-подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;

-заключение контракта;

-иные полномочия, связанные с участием в проведении запроса котировок в электронной форме.

14. Сведения о порядке и сроках заключения контракта.

Контракт заключается на электронной площадке с учетом положений статьи 6 Правил.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением, по цене, предложенной участником закупки, с которым принято решение о заключении контракта, в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе и на электронной площадке протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Форма контракта содержится в Приложении № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 (трех) рабочих дней после опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчик направляет контракт победителю (или единственному участнику) запроса котировок в электронной форме (далее также – победитель). До момента получения ответа от победителя Заказчик имеет возможность вернуть контракт на доработку и внести в него необходимые изменения. В случае внесения необходимых изменений в контракт Заказчик повторно направляет его победителю.

Победитель конкурентной закупки должен обеспечить подготовку приложений к проекту контракта и согласовать их с Заказчиком.

Победитель, в течение 10 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью или направить Заказчику протокол разногласий.

Заказчик, получивший от победителя подписанный контракт или протокол разногласий, вправе подписать контракт, внести изменения в контракт, предложенные победителем, либо направить контракт на доработку, в течение 10 (десяти) дней с момента получения подписанного контракта или протокола разногласий.

После повторного направления контракта Заказчиком, победитель в течение 3 (трех) календарных дней должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью. Контракт считается заключенным после его подписания Заказчиком.

В случае если участник закупки, с которым принято решение о заключении контракта, не предоставил Заказчику в срок, установленный в извещении, подписанный им контракт, либо направил Заказчику письменный отказ от заключения контракта, либо предъявил встречные требования по условиям контракта, противоречащие положениям извещения, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта в порядке, установленном Правилами.

В случае установления несоответствия участника закупки, с которым заключается контракт, требованиям действующего законодательства и (или) извещения или факта предоставления участником недостоверных сведений в отношении товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с данным участником закупки в порядке, установленном Правилами.

В случаях признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта либо отказа от заключения контракта Заказчик руководствуется положениями Правил.

Приложения:

- Приложение № 1 (Техническое задание и Ведомость объема работ) к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме;

- форма котировочной заявки (для подачи в форме электронного документа);

- проект контракта.

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме № зк-22/12/эф

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале

### ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

### (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27)

Работы необходимо выполнять в соответствии: с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, настоящим Техническим заданием и Ведомостью объемов работ, а также руководствуясь рабочей документацией 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27», требованиями к качеству выполняемых работ, техническим характеристикам и должны соответствовать требованиям обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а именно: работы должны быть выполнены в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм, правил, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, технического задания, требований действующих СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, ППБ, РСН, НПБ, СанПиН, в том числе: Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года); СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4)»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования; СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями № 1, 2, 3); СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Федеральными законами № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. и № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

Высокое качество работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях работ. Контроль качества включает входной контроль качества изделий, материалов, оборудования и пр.; операционный контроль качества отдельных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами. Подрядчик не приступает к выполнению последующего этапа работ до тех пор, пока не известит и не сдаст Заказчику предыдущий этап выполненных скрытых работ. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»).

Выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в ХТИ - филиале СФУ в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо выполнять при наличии лицензии на выполнение работ, по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с соответствующим перечнем работ (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах).

Работы выполняются из материалов, оборудования Подрядчика.

Выполнение работ должно соответствовать: техническим решениям и качеству материалов, принятыми в рабочей документации 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27»; количеству материалов  и объемам работ указанными в Ведомости объемов работ; требованиям контракта (в том числе приложений к нему).

Используемое материалы, колеровка и пр. должны письменно согласовываться с Заказчиком. Материалы, изделия и пр., согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Все работы производить в соответствие со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями: Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изм.)»; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями: ГОСТ 12.1.019-2017 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования»; ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н).

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности имущества Заказчика, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение не нанесения ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Перед началом производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- пройти вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

После завершения монтажных работ вывезти строительный мусор, остатки строительных материалов, технику, строительное оборудование.

Работы должны выполняться в соответствии с технологическими процессами.

Необходимы мероприятия по охране окружающей среды:

- разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

- вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

- запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- запрещено загромождение эвакуационных путей;

- запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви, монтажных поясов и пр.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. должны иметь сертификаты качества, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, быть совместимы с оборудованием, материалами, имеющимся у Заказчика. Используемые материалы должны иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. не должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания. Перед началом выполнения работ обязательно представление Заказчику соответствующих сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами РФ.

Материалы (изделия), оборудование и пр., используемые при выполнении работ, должны сопровождаться необходимой и достоверной информацией для предупреждения действий, вводящих в заблуждении Заказчика. Информация о материалах (изделиях) может быть представлена в виде маркировки (разборчиво, легко читаемой, нанесенной в доступном для обозрения месте, сохраняющейся в течение всего срока использования) и сопроводительных текстовых и графических документов на строительные материалы (изделия).

В целях обеспечения пожарной безопасности материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества. Выполняемые работы должны производиться рабочими имеющими разряд необходимый для выполнения соответствующего вида работ.

Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества (согласно п. 13, г) «содержание пожарной с сторожевой охраны» Методике № 812/пр от 21.12.2020 г. ). Выполняемые работы должны производиться рабочими имеющими разряд необходимый для выполнения соответствующего вида работ.

Подлежащие ремонту помещение расположено в эксплуатируемом объекте капитального строительства (учебном корпусе) без остановки рабочего процесса, не освобожденном от оборудования.

Подлежащие ремонту помещение относится к действующему зданию учреждения системы высшего профессионального образования.

Таблица № 1

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемых объектов | Учебный корпус А - учебное здание, расположено по адресу: РХ г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 |
| 2. Основание для ремонта | - Ведомость объемов работ; - Проект 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27» |
| 3. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Здание - литер А трех этажное, литер А1 двух этажное. Площадь объекта 7199 кв.м. Агрессивные среды в здании отсутствуют, температура в помещениях от +5 до 35 С. конструктивный система здания - железобетонный каркас; - высота объекта - 2,73 м, 4,65 м; - в здании имеется подвальное помещение; - за относительную отметку 0,000 условно принята отметка чистого пола первого этажа; - фундамент - бетонные блоки; - колонны - железобетонные; - балки покрытия - железобетонные, длинной 6 м; - стены - каркасно-панельные, частично обшитые сайдингом; - перекрытия - железобетонные плиты; - кровля - шиферная; - внутренняя отделка - штукатурка, стеклообои, обои под покраску, кафель, навесные потолки; - полы - линолеум, кафельные, керамогранит, бетонные с мраморной крошкой; - оконные проемы - окна ПВХ; - дверные проемы - филенчатые, пластиковые; - перегородки - кирпичные, ГВЛ; - лестницы - бетонные ступени и площадка. |
| 4. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.2 (СП 112.13330.2011) |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | - Проект 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27»; - Ведомость объемов работ. Используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении). |
| 6. Данные для составления сметной документации | Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен при составлении сметной документации руководствоваться: - «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года № 421/пр; - Накладные расходы начислять в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» утвержденной приказом Минстроя РФ от 21 декабря 2020 года № 812/пр; - Сметную прибыль начислять в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя РФ от 11 декабря 2020 года № 774/пр. При определении сметной стоимости ремонтно-строительных работ документация составляется в федеральных единичных расценках с последующей индексацией к СМР, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами. Организации, работающие по обычной системе налогообложения, применяют НДС в размере 20%, а работающие по упрощенной системе налогообложения для возмещения НДС на материалы и услуги применяют формулу: (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ.БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15)*0,2*ЕСЛИ(БМ;1; ИндСМР) +БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БМ.;1;ИндОб). В сметной стоимости учитывается резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%. Для перевода в текущие цены использовать индексы к ФЕР-2001 по объектам строительства по состоянию на 2 квартал 2022 г., При составлении сметной документации учитывать следующие требования: 1. Все виды работ по разборке принимать по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», при отсутствии необходимых расценок на разборку на данные работы допускается использовать сборники на строительные работы с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов; 2. Изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным нормативам, не допускается, за исключением ресурсов, которые необходимо принимать в соответствии с техническим заданием по сборнику цен на материалы, в исключительных случаях – по коньюктурному анализу в текущих ценах; 3. Принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в позициях сметы. Коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли должны быть указаны позициях сметы в развернутом виде. |
| 7. Количество экз. сметной документации | Два экземпляра сметы в формате ГРАНД-Смета (с переводом в Excel) на бумажном носителе. |
| 8. Особые условия | Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается с Заказчиком в письменном виде. Производство работ на объекте согласовывать с начальником административно- хозяйственного отдела Заказчика. При нарушении в ходе выполнения работ пожарно-охранной сигнализации, сетей электроснабжения и пр., существующих на объекте, их восстановление производится за счет средств Подрядчика. |

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вентиляция |
| 1 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 1.1 | Вентилятор осевой: KSO 50-2,2х30 KORF | шт | 1 |  |
| 1.2 | Кронштейны | кг | 2 |  |
| 2 | Установка вставок гибких | шт | 2 |  |
| 2.1 | Вставка гибкая IFKC-500 KORF | шт | 2 |  |
| 3 | Установка клапанов обратных | шт | 1 |  |
| 3.1 | Обратный клапан СVN – 450 KORF | шт | 1 |  |
| 4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 4.1 | Решетка наружная круглая AXIDO OGC 450 | шт | 1 |  |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 1,0 мм, диаметром 450 мм, 36,01 м2 | м | 22 |  |
| 5.1 | Крепежные изделия | кг | 10 |  |
| 5.2 | Воздуховод круглый диаметром Ø 450.00 мм, h=1 мм, ГОСТ 14980-80, 31,09 м2 | м | 22 |  |
| 5.3 | Отвод круглый диаметром Ø 450.00 мм , h=1 мм, ГОСТ 14980-80, 4,92 м2 | шт | 4 |  |
| 6 | Установка противопожарного клапана | шт | 1 |  |
| 6.1 | Противопожарный клапан OKL-2K-90-450-Z-S220-X-F KORF | шт. | 1 |  |
| 7 | Разработка грунта вручную внутри здания | м3 | 9 |  |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км (излишков грунта) | 1т груза | 12,1112 |  |
| 9 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона диаметром 450 мм – 2 шт | м3 | 0,25 |  |
| 10 | Заделка отверстий: в стенах и перегородках бетонных | м3 | 0,095 |  |
| 10.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,095 |  |
| 2. Электроснабжение |
| Распределительные устройства, щиты, электрооборудование |
| 11 | Установка щита управления навесного | шт. | 1 |  |
| 11.1 | Щит управления вентилятором CHU-DU-V3 марки KORF | шт. | 1 |  |
| 12 | Установка устройства коммутационного | шт | 1 |  |
| 12.1 | Устройство коммутационное УК-ВК исп. 11 BOLID | шт | 1 |  |
| По подвалу |
| 13 | Прокладка Коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | м | 40 |  |
| 13.1 | Кабель-канал 25x16 мм Plast EKF | м | 40,8 |  |
| 14 | Прокладка провода в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 40 |  |
| 14.1 | Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSTx-2х1,5мм² | шт | 40,8 |  |
| По наружной стене здания |
| 15 | Монтаж Рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм | м | 7 |  |
| 15.1 | Металлорукав нг ПВХ РЗ - ЦП - 20 EKF PROxima | м | 7,14 |  |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 7 |  |
| 16.1 | Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSTx-5х1,5мм² | м | 7,14 |  |
| В щитовой |
| 17 | Прокладка Кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | м | 18 |  |
| 17.1 | Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSTx-5х1,5мм² | м | 8,16 |  |
| 17.2 | Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSTx-2х1,5мм² | м | 10,2 |  |
| 3. Демонтажные работы |
| 18 | Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г. Абакан                                                                                                                    «____» _________ 2022 года

На Ваш запрос котировок в электронной форме № зк-22/12/эф на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27):

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), адрес электронной форма, банковские реквизиты участника закупки; контактный телефон, КПП, ОГРН)

ИНН ________________________

(указывается в отношении каждого из нескольких лиц или нескольких физических лиц, в том числе в отношении каждого или нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)

согласно выполнить работы в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе Техническим заданием и Ведомостью объемов работ, рабочей документацией 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27».

Предложение участника закупки о цене контракта – ___________________ (____________________________________) рублей, в том числе НДС_____ рублей/НДС не облагается.

Мы декларируем, что соответствуем единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным частью 2 статьи 4 Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся выполнить работы на условиях контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и подписать контракт в установленные Заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к нему), регламент электронной площадки, а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок в электронной форме, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к нему) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

Приложение: 1. Лицензия на _________ - ___ л.

_____________________                                                                     ____________________________

(должность)                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ______

### на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале

### ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

### (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27)

г. Абакан                                                                                                                  «____» _________2022 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Бабушкиной Елены Анатольевны (ХТИ - филиал СФУ), действующего на основании Положения о Хакасском техническом институте – филиале ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» и доверенности № 412 от 06.12.2021 г., с одной стороны, и

### Победитель запроса котировок в электронной форме № ___ на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27) (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___ __________2022 года) – ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

### 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27) (далее – «работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего контракта.

Характеристики и объем выполняемых работ указывается в Приложении № 1 (Техническое задание и Ведомость объемов работ), Приложении № 2 (сметный расчет) к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемыми частями. При выполнении работ Подрядчик руководствуется рабочей документацией 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27».

1.2. Срок предоставления гарантии качества работ в течение 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____________________ (_________________________) рублей, в том числе НДС ____ (___) рублей / НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, предусмотренных техническим заданием, работ прямо не предусмотренных техническим заданием, контрактом, но необходимых для выполнения работ, приемки выполненных работ, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), оборудования и механизмов, используемого для производства работ, с учетом расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, расходов на обеспечение сохранности места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), инструментов и механизмов, расходов на соблюдение требований нормативных актов, транспортных расходов, иных расходов на обеспечение выполнения работ, иных необходимых затрат, в том числе, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, необходимых (прочих) расходов связанных с выполнением обязательств по контракту.

2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта приемки законченного ремонтом объекта на основании платежных документов (счета-фактуры, счета, универсального передаточного документа), представляемых Подрядчиком Заказчику.

3. Место и сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 27.

3.2. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами контракта.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик:

- Осуществляет  контроль за выполнением работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его работу.

- Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством.

- В течение 10 (десяти) календарных дней, с момента предъявления Акта выполненных работ Подрядчиком, производит приемку и подписывает Акты выполненных работ (при отсутствии замечаний), составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика. Несет ответственность за принятые работы.

- Вправе требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости устранять недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц.

- Вправе требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленного комплекта документов, подтверждающего исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

- Производит оплату выполненных Подрядчиком работ.

4.2. Подрядчик:

-Выполняет все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложением к нему, а также рабочей документацией 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27».

- Выполняет работы в соответствии с условиями контракта, а также требованиями, обычно предъявляемыми к работам подобного рода.

- В случае необходимости привлекает для выполнения работ субподрядчиков с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика, что должно быть подтверждено копией соответствующего документа требуемого в соответствии с действующим законодательством. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

- Участвует в приёмке результата работ, в соответствии с требованиями настоящего контракта.

- Обеспечивает соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Передает вместе с выполненным объемом работ исполнительную документацию на  выполненные работы.

- Запрашивает у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполняемых работ в рамках настоящего контракта.

- Устраняет недостатки, возникшие по вине Подрядчика, в установленные в настоящем контракте сроки.

- Уведомляет Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае, если соблюдение указаний Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество выполняемых работ или повлечь за собой невозможность их выполнения в срок.

- Вправе получить консультацию у Заказчика по вопросам выполнения работ, а также досрочно по согласованию с Заказчиком сдать работы.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

-безвозмездное устранение недостатков и дефектов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком указанного требования;

-возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6. Условия выполнения работ и порядок приемки

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней после получения им извещения от Подрядчика о готовности работы к сдаче. Риск случайной гибели или повреждения объекта до приемки выполненных работ несет Подрядчик. Заказчик обязан в срок, указанный в п. 6.1. настоящего контракта, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. При этом Заказчик вправе отказаться от приемки работ и подписания Акта по настоящему контракту, предоставив Подрядчику мотивированный отказ.

6.2. Сдача работы Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляется Актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.

6.3. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в разумный срок (в течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ).

6.4. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

6.5. В случае досрочного прекращения работ, обусловленных настоящим контрактом, по соглашению сторон, Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту выполненных работ выполненную работу по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость с соблюдением раздела 2 настоящего контракта.

6.6. Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ, с учетом требований настоящего контракта, техническими нормами на данные виды работ.

6.7. В случае, если в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справках о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3), счет-фактурах допущены ошибки или отражена недостоверная информация, Подрядчик по требованию Заказчика в указанный последним срок обеспечивает внесение необходимых изменений в указанные документы.

6.8. В случае, если на стороне Подрядчика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед Заказчиком солидарную ответственность.

7. Непреодолимая сила

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по государственному контракту.

7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

8. Конфиденциальность

8.1 Для целей настоящего контракта термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему контракту, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, включая фактические или аналитические данные о научной, инновационной, коммерческой и иной деятельности, о технических, финансовых и других возможностях и инфраструктуре Заказчика, сведения о технических характеристиках, охране и антитеррористической защищенности объектов Заказчика, пропускном и внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-технической, физической защиты, пожарной безопасности объектов Заказчика, персональные данные работников и обучающихся Заказчика.

8.2 Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего контракта сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

8.3 Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

8.4 Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, по защите Конфиденциальной информации

8.5 Для целей настоящего договора «разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

8.6 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

9. Антикоррупционные стандарты

9.1. Подрядчик должен соблюдать запреты и обязанности в целях предупреждения коррупции.

9.2. Подрядчику запрещается:

9.2.1. Получать в связи с выполнением работ, определенных предметом настоящего контракта, вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на получение оплаты работ в соответствии с ценой контракта, определенной в п. 2.1. настоящего контракта.

9.2.2. Использовать в целях, не связанных с исполнением договора, средства материально-технического и иного обеспечения, другое имущество Заказчика, а также передавать их другим лицам.

9.2.3. Совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению контракта.

9.3. Подрядчик обязан:

9.3.1. Обеспечивать равное, объективное и беспристрастное отношение ко всем обучающимся и работникам, физическим и юридическим лицам, сотрудничающим с Заказчиком;

9.3.2. Принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

9.3.3. Уведомлять Заказчика о возникновении личной заинтересованности при исполнении контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно в порядке, установленном локальным нормативным актом Заказчика.

10. Порядок расторжения контракта

10.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по решению Заказчика на основании п. 10.2 настоящего договора; по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.2. В случае нарушения срока выполнения работ на срок более чем 5 (пять) рабочих дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

10.4. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

11. Разрешение споров

11.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, будут решаться путем переговоров.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Хакасия.

11.3. Предусмотрен претензионный порядок урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

13. Особые условия

13.1. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа на электронной площадке «РТС-тендер» ООО «РТС-тендер» (http://www.rtc-tender.ru).

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами или совершены в форме электронного документа, если такая возможность предусмотрена регламентом электронной площадки.

13.3. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

13.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте ЕИС - www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика - www.khti.ru.

13.5. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 |
|  | ХТИ – филиал СФУ 655017, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 Тел.: 8(3902) 22-53-55 ИНН 2463011853/КПП 190102001 р/с 40503810900340000005 к/с 30101810100000000877 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ» г. Красноярск БИК 040407877 |
| _______________________ /_______________/ м.п. | Директор ХТИ – филиала СФУ _______________________ Е. А. Бабушкина м.п. Зав.правовым сектором _______________________ Т. И. Потылицына |

Приложение № 1 к Контракту № ____

### на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27) от «___» _______ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ и ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

### на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале

### ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

### (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27)

Работы необходимо выполнять в соответствии: с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, настоящим Техническим заданием и Ведомостью объемов работ, а также руководствуясь рабочей документацией 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27», требованиями к качеству выполняемых работ, техническим характеристикам и должны соответствовать требованиям обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а именно: работы должны быть выполнены в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм, правил, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, технического задания, требований действующих СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, ППБ, РСН, НПБ, СанПиН, в том числе: Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года); СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4)»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования; СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями № 1, 2, 3); СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Федеральными законами № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. и № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

Высокое качество работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях работ. Контроль качества включает входной контроль качества изделий, материалов, оборудования и пр.; операционный контроль качества отдельных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами. Подрядчик не приступает к выполнению последующего этапа работ до тех пор, пока не известит и не сдаст Заказчику предыдущий этап выполненных скрытых работ. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»).

Выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в ХТИ - филиале СФУ в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо выполнять при наличии лицензии на выполнение работ, по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с соответствующим перечнем работ (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах).

Работы выполняются из материалов, оборудования Подрядчика.

Выполнение работ должно соответствовать: техническим решениям и качеству материалов, принятыми в рабочей документации 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27»; количеству материалов  и объемам работ указанными в Ведомости объемов работ; требованиям контракта (в том числе приложений к нему).

Используемое материалы, колеровка и пр. должны письменно согласовываться с Заказчиком. Материалы, изделия и пр., согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Все работы производить в соответствие со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями: Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изм.)»; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями: ГОСТ 12.1.019-2017 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования»; ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н).

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности имущества Заказчика, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение не нанесения ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Перед началом производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- пройти вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

После завершения монтажных работ вывезти строительный мусор, остатки строительных материалов, технику, строительное оборудование.

Работы должны выполняться в соответствии с технологическими процессами.

Необходимы мероприятия по охране окружающей среды:

- разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

- вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

- запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- запрещено загромождение эвакуационных путей;

- запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви, монтажных поясов и пр.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. должны иметь сертификаты качества, соответствующие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, быть совместимы с оборудованием, материалами, имеющимся у Заказчика. Используемые материалы должны иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование и пр. не должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания. Перед началом выполнения работ обязательно представление Заказчику соответствующих сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами РФ.

Материалы (изделия), оборудование и пр., используемые при выполнении работ, должны сопровождаться необходимой и достоверной информацией для предупреждения действий, вводящих в заблуждении Заказчика. Информация о материалах (изделиях) может быть представлена в виде маркировки (разборчиво, легко читаемой, нанесенной в доступном для обозрения месте, сохраняющейся в течение всего срока использования) и сопроводительных текстовых и графических документов на строительные материалы (изделия).

В целях обеспечения пожарной безопасности материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества. Выполняемые работы должны производиться рабочими имеющими разряд необходимый для выполнения соответствующего вида работ.

Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества (согласно п. 13, г) «содержание пожарной с сторожевой охраны» Методике № 812/пр от 21.12.2020 г. ). Выполняемые работы должны производиться рабочими имеющими разряд необходимый для выполнения соответствующего вида работ.

Подлежащие ремонту помещение расположено в эксплуатируемом объекте капитального строительства (учебном корпусе) без остановки рабочего процесса, не освобожденном от оборудования.

Подлежащие ремонту помещение относится к действующему зданию учреждения системы высшего профессионального образования.

Таблица № 1

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемых объектов | Учебный корпус А - учебное здание, расположено по адресу: РХ г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 |
| 2. Основание для ремонта | - Ведомость объемов работ; - Проект 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27» |
| 3. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Здание - литер А трех этажное, литер А1 двух этажное. Площадь объекта 7199 кв.м. Агрессивные среды в здании отсутствуют, температура в помещениях от +5 до 35 С. конструктивный система здания - железобетонный каркас; - высота объекта - 2,73 м, 4,65 м; - в здании имеется подвальное помещение; - за относительную отметку 0,000 условно принята отметка чистого пола первого этажа; - фундамент - бетонные блоки; - колонны - железобетонные; - балки покрытия - железобетонные, длинной 6 м; - стены - каркасно-панельные, частично обшитые сайдингом; - перекрытия - железобетонные плиты; - кровля - шиферная; - внутренняя отделка - штукатурка, стеклообои, обои под покраску, кафель, навесные потолки; - полы - линолеум, кафельные, керамогранит, бетонные с мраморной крошкой; - оконные проемы - окна ПВХ; - дверные проемы - филенчатые, пластиковые; - перегородки - кирпичные, ГВЛ; - лестницы - бетонные ступени и площадка. |
| 4. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.2 (СП 112.13330.2011) |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | - Проект 1010-21 «Тамбур-шлюз (с подпором воздуха при пожаре) лестницы соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса А, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27»; - Ведомость объемов работ. Используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении). |
| 6. Данные для составления сметной документации | Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен при составлении сметной документации руководствоваться: - «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года № 421/пр; - Накладные расходы начислять в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» утвержденной приказом Минстроя РФ от 21 декабря 2020 года № 812/пр; - Сметную прибыль начислять в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя РФ от 11 декабря 2020 года № 774/пр. При определении сметной стоимости ремонтно-строительных работ документация составляется в федеральных единичных расценках с последующей индексацией к СМР, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами. Организации, работающие по обычной системе налогообложения, применяют НДС в размере 20%, а работающие по упрощенной системе налогообложения для возмещения НДС на материалы и услуги применяют формулу: (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ.БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15)*0,2*ЕСЛИ(БМ;1; ИндСМР) +БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БМ.;1;ИндОб). В сметной стоимости учитывается резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%. Для перевода в текущие цены использовать индексы к ФЕР-2001 по объектам строительства по состоянию на 2 квартал 2022 г., При составлении сметной документации учитывать следующие требования: 1. Все виды работ по разборке принимать по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», при отсутствии необходимых расценок на разборку на данные работы допускается использовать сборники на строительные работы с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов; 2. Изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным нормативам, не допускается, за исключением ресурсов, которые необходимо принимать в соответствии с техническим заданием по сборнику цен на материалы, в исключительных случаях – по коньюктурному анализу в текущих ценах; 3. Принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в позициях сметы. Коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли должны быть указаны позициях сметы в развернутом виде. |
| 7. Количество экз. сметной документации | Два экземпляра сметы в формате ГРАНД-Смета (с переводом в Excel) на бумажном носителе. |
| 8. Особые условия | Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается с Заказчиком в письменном виде. Производство работ на объекте согласовывать с начальником административно- хозяйственного отдела Заказчика. При нарушении в ходе выполнения работ пожарно-охранной сигнализации, сетей электроснабжения и пр., существующих на объекте, их восстановление производится за счет средств Подрядчика. |

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вентиляция |
| 1 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 1.1 | Вентилятор осевой: KSO 50-2,2х30 KORF | шт | 1 |  |
| 1.2 | Кронштейны | кг | 2 |  |
| 2 | Установка вставок гибких | шт | 2 |  |
| 2.1 | Вставка гибкая IFKC-500 KORF | шт | 2 |  |
| 3 | Установка клапанов обратных | шт | 1 |  |
| 3.1 | Обратный клапан СVN – 450 KORF | шт | 1 |  |
| 4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 4.1 | Решетка наружная круглая AXIDO OGC 450 | шт | 1 |  |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 1,0 мм, диаметром 450 мм, 36,01 м2 | м | 22 |  |
| 5.1 | Крепежные изделия | кг | 10 |  |
| 5.2 | Воздуховод круглый диаметром Ø 450.00 мм, h=1 мм, ГОСТ 14980-80, 31,09 м2 | м | 22 |  |
| 5.3 | Отвод круглый диаметром Ø 450.00 мм , h=1 мм, ГОСТ 14980-80, 4,92 м2 | шт | 4 |  |
| 6 | Установка противопожарного клапана | шт | 1 |  |
| 6.1 | Противопожарный клапан OKL-2K-90-450-Z-S220-X-F KORF | шт. | 1 |  |
| 7 | Разработка грунта вручную внутри здания | м3 | 9 |  |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км (излишков грунта) | 1т груза | 12,1112 |  |
| 9 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона диаметром 450 мм – 2 шт | м3 | 0,25 |  |
| 10 | Заделка отверстий: в стенах и перегородках бетонных | м3 | 0,095 |  |
| 10.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,095 |  |
| 2. Электроснабжение |
| Распределительные устройства, щиты, электрооборудование |
| 11 | Установка щита управления навесного | шт. | 1 |  |
| 11.1 | Щит управления вентилятором CHU-DU-V3 марки KORF | шт. | 1 |  |
| 12 | Установка устройства коммутационного | шт | 1 |  |
| 12.1 | Устройство коммутационное УК-ВК исп. 11 BOLID | шт | 1 |  |
| По подвалу |
| 13 | Прокладка Коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | м | 40 |  |
| 13.1 | Кабель-канал 25x16 мм Plast EKF | м | 40,8 |  |
| 14 | Прокладка провода в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 40 |  |
| 14.1 | Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSTx-2х1,5мм² | шт | 40,8 |  |
| По наружной стене здания |
| 15 | Монтаж Рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм | м | 7 |  |
| 15.1 | Металлорукав нг ПВХ РЗ - ЦП - 20 EKF PROxima | м | 7,14 |  |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 7 |  |
| 16.1 | Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSTx-5х1,5мм² | м | 7,14 |  |
| В щитовой |
| 17 | Прокладка Кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | м | 18 |  |
| 17.1 | Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSTx-5х1,5мм² | м | 8,16 |  |
| 17.2 | Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSTx-2х1,5мм² | м | 10,2 |  |
| 4. Демонтажные работы |
| 18 | Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 |
|  | ХТИ – филиал СФУ 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 Тел.: 8(3902) 22-53-55 ИНН 2463011853 |
| _______________________ /_______________/ м.п. | Директор ХТИ – филиала СФУ _______________________ Е. А. Бабушкина м.п. |

В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, ФИО и должность представителя каждого из юридических лиц либо ФИО, должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), ФИО уполномоченного лица (для физических лиц).

В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.

Приложение № 2 к Контракту № ____

### на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27)

от «___» _______ 2022 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы, соединяющей подвал здания лит. А1 и первый этаж учебного корпуса «А» с устройством тамбур-шлюза (с подпором воздуха при пожаре) (вентиляция, электроснабжение) в Хакасском техническом институте - филиале ФГАОУ ВО

### «Сибирский федеральный университет»

### (РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 |
|  | ХТИ – филиал СФУ 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 Тел.: 8(3902) 22-53-55 ИНН 2463011853 |
| _______________________ /_______________/ м.п. | Директор ХТИ – филиала СФУ _______________________ Е. А. Бабушкина м.п. |

В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, ФИО и должность представителя каждого из юридических лиц либо ФИО, должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), ФИО уполномоченного лица (для физических лиц).

В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.