## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ХТИ - филиала СФУ
_____________________ Е. А. Бабушкина
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ХТИ - филиал СФУ
(наименование стройки)
Капитальный ремонт помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств в общежитии №2 ХТИ - филиала СФУ, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Комарова, 11, стр. 1, пом. 1 | [14 empty] | Капитальный ремонт помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств в общежитии №2 ХТИ - филиала СФУ, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Комарова, 11, стр. 1, пом. 1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03
Электромонтажные работы | [15 empty] | Электромонтажные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 13.53 | (1,08) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0.34 | (0,03) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (0,14) | тыс.руб.
| монтажных работ | 7.79 | (0,75) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 14.14 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.09 | чел.час.
| прочих затрат | 2.93 | (0,1) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля
|  | Объем=10 / 100 | [16 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 10: 7.52 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.03 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.01 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,64; 7: 0,964 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,001 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 7.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.53 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 6.85 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 3.61 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.01 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,03 |  |  |  |  | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=(2+1) / 100 | [16 empty] | Объем=(2+1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.55; 10: 1.37 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,84; 7: 0,1752 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.55; 10: 1.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.37 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1.25 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 0.66 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.28 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 |  |  |  |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.3; 10: 0.49 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.94; 10: 0.01 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 10: 0 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,32; 7: 0,0632 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0003 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.24; 10: 0.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.49 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 0.45 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 0.24 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.19 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 22.48 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [16 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
Электрооборудование | [24 empty] | Электрооборудование
4 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [15 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1,2; 10: 12.26 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 6: 1,2; 7: 1,236 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 12.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.26 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.89 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.25 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.78 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_62.1.01.02_24_7825444144_13.03.2022_02 | Автомат EKF mcb4763-1-16C-pro |  |  | шт |  |  | 1 | 135 |  | 13.07 | 10,33 | 135 |  |  |  |  | Автомат EKF mcb4763-1-16C-pro
(Электротехнические установки на других объектах)
Электроосвещение | [24 empty] | Электроосвещение
6 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 |  |  |  |  | Светильник в подвесных потолках
|  | Объем=2 / 100 | [16 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 936.45; 9: 1,2; 10: 22.47 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.22; 9: 1,2; 10: 0.87 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1,2; 10: 0.12 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 120.73; 10: 2.41 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94,4; 6: 1,2; 7: 2,2656 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,2; 7: 0,0096 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1093.4; 10: 25.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.59 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 21.91 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.52 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.18 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_20.3.03.07_24_7714790036_13.03.2022_02 | Светильник светодиодный 8W ЛУЧ-220-С-83 Драйв 4000К |  |  | шт |  |  | 2 | 1224.5 |  | 237.08 | 10,33 | 2449 |  |  |  |  | Светильник светодиодный 8W ЛУЧ-220-С-83 Драйв 4000К
(Электротехнические установки на других объектах)
Электроустановочные изделия | [24 empty] | Электроустановочные изделия
8 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 |  |  |  |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=(1+1) / 100 | [16 empty] | Объем=(1+1) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 342.84; 9: 1,2; 10: 8.23 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,2; 10: 0.11 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 9: 1,2; 10: 0.02 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 106.42; 10: 2.13 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,56; 6: 1,2; 7: 0,82944 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 6: 1,2; 7: 0,0012 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 454.03; 10: 10.47 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.25 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.21 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.68 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-20.4.03.07-0012 | Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02; 8: 833; 10: 16.66 |  |  |  |  | Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(1+1) / 100 | [16 empty] | Объем=(1+1) / 100
Электромонтажные изделия | [24 empty] | Электромонтажные изделия
10 | ТЦ_20.5.02.07_24_7825444144_13.03.2022_02 | Коробка распаячная EKF plc-kmr-030-014 |  |  | шт |  |  | 1 | 98.33 |  | 9.49 | 10,33 | 98 |  |  |  |  | Коробка распаячная EKF plc-kmr-030-014
(Электротехнические установки на других объектах)
Кабельные изделия | [24 empty] | Кабельные изделия
11 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0,15 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=15 / 100 | [16 empty] | Объем=15 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.23; 9: 1,2; 10: 15.7 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.42; 9: 1,2; 10: 8.18 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1,2; 10: 0.9 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.13; 10: 4.22 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,28; 6: 1,2; 7: 1,6704 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,2; 7: 0,072 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.78; 10: 28.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.6 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.1 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.47 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.67 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_21.1.06.09_24_7804526950_13.03.2022_02 | Кабель ППГнг(A)-HF 3х2,5ок(N,PE)-0,66 |  |  | м |  |  | 15,3 | 145.83 |  | 215.97 | 10,33 | 2231 |  |  |  |  | Кабель ППГнг(A)-HF 3х2,5ок(N,PE)-0,66
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=15*1,02 | [16 empty] | Объем=15*1,02
Материалы | [24 empty] | Материалы
13 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,14 |  |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=14 / 100 | [16 empty] | Объем=14 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 1,2; 10: 26.03 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1,2; 10: 0.05 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1,2; 10: 0.02 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 7.21 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 6: 1,2; 7: 2,73672 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,2; 7: 0,00168 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 33.29 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.05 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.27 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.29 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.85 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | 4: м; 7: 14,28; 8: 1.71; 10: 24.42 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=14*1,02 | [16 empty] | Объем=14*1,02
ПНР | [24 empty] | ПНР
15 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.1; 10: 8.2 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 7: 0,64 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.1; 10: 8.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.2 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6.07 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 2.95 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.22 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 25.62 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 2 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 25.62 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.62 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.96 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 9.22 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.8 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | [15 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.21; 10: 12.21 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,3; 7: 1,3 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.21; 10: 12.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.21 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.04 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.4 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.65 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [24 empty] | Прочие работы
18 | ФЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02 |  |  |  |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
|  | Объем=2 / 100 | [16 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.39; 10: 2.49 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 194.52; 10: 3.89 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,08; 7: 0,2616 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 318.91; 10: 6.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.49 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2.56 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.47 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.41 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  | 10: 860.93 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 688.77 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 142.59 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13.14 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.07 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 533.04 | [14 empty] | Материалы
| 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  | 10: 32.89; 11: 10,33; 12: 340 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11.87 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3.93 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.01 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11.11 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5.98 | [14 empty] | сметная прибыль
| 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Монтажные работы |  |  | 10: 753.85; 11: 10,33; 12: 7787 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 84.69 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9.21 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.06 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 533.04 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 83.17 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 43.74 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 96.67; 12: 2926 | [14 empty] | Прочие затраты
| 1 кв 2022 (ПНР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 96.67; 11: 30,27; 12: 2926 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 46.03 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 34.07 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.57 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 883.41; 12: 11053 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 143.66 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 128.35 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 66.29 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 17.67; 12: 221 | [14 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 901.08; 12: 11274 | [14 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 180.22; 12: 2254.8 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1081.3; 12: 13528.8 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 4913 | [14 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Проверил: | Инженер-сметчик Хти - филиала СФУ Н.В. Зирнит
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]